COMUNE DI GENOVA

Spett.le Ditta

MOBILFERRO SRL

Via R. Sanzio, 366

45027 TRECENTA (RO)									Fax 0425 701220

PEC: mobilferro@legalmail.it

In riferimento alla documentazione tecnica, rapporti di prova inviati per la RDO 2017/1649967 si comunica , ai sensi dell’art . 76 comma 5 del D.Lgs  18 aprile 2016  n. 50, l’esclusione dell’offerta presentata da codesta Ditta .

In particolare :

- Non vengono rispettati i valori di formaldeide richiesti nel Capitolato tecnico . I Criteri Minimi Ambientali aggiornati con Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 11 gennaio 2017 stabiliscono che le emissioni  di formaldeide dai pannelli a base di legno usati nel prodotto finito devono essere inferiori  a 0,080 mg/ m3  , ossia inferiore  al 65% del valore previsto  per essere classificati come E1 secondo  la norma  EN 13986 allegato B.  I rapporti di prova RP 018716-04.1 del 25 maggio 2016 per il Truciolare nobilitato per piani, arredi, complementi, n° 018716-03.1 del 25 maggio 2016 per il Multistrato laminato per piani, arredi, complementi e n° 018716-02.1  del 25 maggio 2016 per il Multistrato verniciato per sedute e complementi riportano infatti valori medi di emissioni rispettivamente 0,1, tra 0,1 e 0,2 e tra 1,4 e 1,9 che risultano pertanto superiori al valore di cui al Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del 11 gennaio 2017 richiamato nel Capitolato Tecnico, a pena esclusione offerta ai sensi dell’art. 6 delle Condizioni particolari di fornitura.

- Risultano le seguenti difformità tra le caratteristiche degli articoli richieste al punto 8 delle Caratteristiche tecniche e i prodotti offerti in base alle schede tecniche inviate ed all’offerta :

- Voce 3) Mobile curvo a 45° passante cm 110x41x70H circa : viene offerto un mobile angolare cm 41x41x80h che risulta notevolmente meno largo rispetto a quanto richiesto;

- Voce 6) Seggiolina legno impilabile 30x25x26/54H circa . Struttura in legno massello : viene offerta una seggiolina con struttura in multistrato di betulla anziché in legno massello;

- Voce 7) Mobile cucina con lavello cm 85x41x54H circa : viene offerto un mobile con solo lavello cm 40x40x50H anziché un mobile dotato di fuochi cucina, forno con finestra, vano a giorno con ripiano e lato lavello in acciaio inox cm 85x41x54H circa

- Voce 8) Tinozza con asse per lavare dimensioni cm 40x40x60H: viene offerto un blocco bucato cm 100x31x53/97H completo di lavatrice, asse da stiro e ripiani che con corrisponde a quanto richiesto;

- Voce 9) Stendipanni struttura richiudibile in legno massello : viene offerto uno stendibiancheria ma al scheda tecnica non evidenzia la struttura in legno massello;

- Voce 10) Casellario pensile 6 caselle cm 77x25x27h circa: viene offerto un ) Casellario pensile 6 caselle cm 112x22x37,5h che risulta notevolmente più largo rispetto a quanto richiesto;

- Voce 11) Casellario pensile 3 caselle cm 78x25x27h circa: viene offerto un Casellario pensile 4 caselle;

- Voce 13) Cassetto semi trasparente cm 22x22x15h circa: viene offerta una vaschetta media trasparente cm 38x31x15h

Avverso la presente esclusione è possibile opporre ricorso. L’Organismo responsabile delle procedure di ricorso è: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; I termini di presentazione del ricorso sono : trenta giorni decorrenti dal ricevimento della presente comunicazione

Distinti saluti